灯具检验检测委托协议书

| 委托单位 |  |  |  |  |  |  | 委托编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 工程编码 |  |  |  |  |  |
| 委托单位地址 |  |  |  |  |  |  | 工程编号 |  |  |  |  |  |
| 见证单位 |  |  |  |  |  |  | 监督登记号 |  |  |  |  |  |
| 监督单位 |  |  |  |  |  |  | 监 督 员 |  |  |  |  |  |
| 检测性质 |  | □普通送检 □常规见证检验 □监督见证检验 □随机监督抽检 □执法抽检 □其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 送检人 | 签 名 |  | 见证人 |  | 签 名 |  |  | 受理人 | 签 名 |  |  |  |
|  | 电 话 |  |  |  | 电 话 |  |  |  | 日 期 |  |  |  |
| 应缴费用 |  |  | 付款方式 |  |  | □现结 □按合同 |  | 报告份数 |  |  |  |  |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样 品 信 息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品名称 |  |  |  |  |  |  |  | 样品状态 |  |  | □ 正常 □ 异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 样品处理 |  |  | □ 退样 □ 不退样 |  |
| 检验检测 项目参数 |  | □标记 □外部接线和内部接线 □爬电距离 □电气间隙 □防触电保护 □绝缘电阻 □电气强度 □耐热 □耐火 □接线端子 □耐电痕化 □光通量 □初始光效 □功率 □功率因数 □显色指数 □相关色温 □谐波含量值 □灯具效率 □其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验检测 方法标准 |  | □《灯具 第1部分：一般要求与试验》GB7000.1-2015 □《光通量的测量方法》GB/T 26178-2010 □《LED筒灯性能要求》GB/T 29294-2012 □《LED筒灯性能测量方法》GB/T 29293-2012 □《普通照明用LED模块测试方法》GB/T 24824-2009 □《普通照明用自镇流荧光灯性能要求》GB/T 17263-2013 □《电磁兼容限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》GB 17625.1-2022 □其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料/产品 相关资料 |  | 样品编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生产厂家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 批 量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  | 注意：灯具长度超过550mm,宽350的做不了防触电保护、绝缘电阻 、电气强度, 功率因数≤0.80不做谐波含量值，小灯绝缘件≤50mm的耐电痕化加收3个、耐热、耐火加各1个。加金属外壳不做防触电，耐电压，绝缘电阻，耐热，耐火，耐电痕化。瓷器玻璃的不做耐热，耐火，耐电痕化。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说 明 |  | 1.委托方确认检验项目，保证所提供样品和资料的真实性;按时支付检验费用和领取报告；如要求退样的,请在委托日期后30天内将退样取走，否则本公司有权自行处理。 2.见证人确认对有见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性负法律责任。 3.本公司保证检验的公正性，对检验数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密。 4.本公司地址：广州市荔湾区裕海路222号之二首层、2层 联系电话：020-81978597 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |